## Rekenblad
Doel van deze rekenhulp is: financieel houvast bieden bij de beslissing om een CV ketel te vervangen. Gebruik van deze rekenhulp: vul bovenaan in de groene vakken je verwachtingen/voorspellingen in en bekijk onderaan in de paarse vakken de financiële uitwerking na 15 jaar. Op het tweede tabblad vind je toelichting op de betekenis van de groene vakken. Waarschuwing: de resultaten onderaan lijken zeer nauwkeurig, maar bedenk: ze zijn net zo veel - of net zo weinig - waard als de voorspellingen die je bovenaan hebt ingevuld. Disclaimer: deze rekenhulp is zorgvuldig gemaakt, maar EnergieRijk Houten is niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten.
Aardgas: |  |  |  | Elektra: |  |  |  | Glazen Bol: |  |  |  | Rekenwaarden:
Huidig verbruik: |  | 1000 | m3 / jaar | PV paneel |  | 400 | Wp | Stijging Gas per jaar: |  |  | 2% | Hybride Gas/Elek. |  | 25% | 75%
Prijs aardgas: |  | 1.45 | per m3 | Kosten Elektra: |  | 0.25 | per kWh | Stijging Elek per jaar: |  |  | 0.5% | Min # PV v Elek. WP: |  | 6 | Stuks
Vaste Kosten: |  | 200 | per jaar | Opbr. Terugleveren: |  | 0.09 | per kWh | Direct WP uit PV: |  |  | 15% | Min # PV v Hyb. WP: |  | 4 | Stuks
Onderh + Rep: |  | 150 | per jaar | Vaste Kosten: |  | 300 | per jaar | COP van WP: |  |  | 4 | WEQ: |  | 31.6 | GJ/jr
|  | Alleen aardgas |  |  | Hybride Warmtepomp (G + E) + voldoende PV | [5 empty] | All-Elektric WP + voldoende PV |  |  |  | Bron
|  | Gaskosten |  |  | Gas Hybride |  | Elektra Hybride zonder Sald. |  |  | Totaal | Met Sald. | Zonder Salderen na 1-1-2027
Jaar |  | Vast G+E | Verbruik | Totaal G | Verbruik | Totaal G | Verbruik | Terug | Totaal E | Gas+Elek. | Totaal | Verbruik | Terug | Totaal | ZLT-net
1 | 2025 | 650 | 1450 | 2100 | 362.5 | 712.5 | 389.2336 | -389.2336 | 300 | 1012.5 | 300 | 518.9781 | -518.9781 | 300 | 300
2 | 2026 | 658.5 | 1479 | 2137.5 | 369.75 | 726.75 | 391.1798 | -391.1798 | 300 | 1026.75 | 301.5 | 521.573 | -521.573 | 301.5 | 301.5
3 | 2027 | 667.1475 | 1508.58 | 2175.7275 | 377.145 | 741.285 | 393.1357 | -140.1241 | 556.0191 | 1297.3041 | 303.0075 | 524.1809 | -186.8321 | 640.3563 | 548.352
4 | 2028 | 675.9453 | 1538.7516 | 2214.6969 | 384.6879 | 756.1107 | 395.1013 | -140.8247 | 558.7992 | 1314.9099 | 304.5225 | 526.8018 | -187.7663 | 643.558 | 551.0938
5 | 2029 | 684.8964 | 1569.5266 | 2254.423 | 392.3817 | 771.2329 | 397.0768 | -141.5288 | 561.5932 | 1332.8261 | 306.0452 | 529.4358 | -188.7051 | 646.7758 | 553.8493
6 | 2030 | 694.0037 | 1600.9172 | 2294.9208 | 400.2293 | 786.6576 | 399.0622 | -142.2365 | 564.4011 | 1351.0587 | 307.5754 | 532.083 | -189.6486 | 650.0097 | 556.6185
7 | 2031 | 703.2701 | 1632.9355 | 2336.2056 | 408.2339 | 802.3907 | 401.0575 | -142.9477 | 567.2231 | 1369.6139 | 309.1133 | 534.7434 | -190.5969 | 653.2598 | 559.4016
8 | 2032 | 712.6988 | 1665.5942 | 2378.293 | 416.3986 | 818.4385 | 403.0628 | -143.6624 | 570.0592 | 1388.4978 | 310.6588 | 537.4171 | -191.5499 | 656.5261 | 562.1986
9 | 2033 | 722.2929 | 1698.9061 | 2421.199 | 424.7265 | 834.8073 | 405.0781 | -144.3807 | 572.9095 | 1407.7169 | 312.2121 | 540.1042 | -192.5076 | 659.8087 | 565.0096
10 | 2034 | 732.0556 | 1732.8842 | 2464.9398 | 433.2211 | 851.5035 | 407.1035 | -145.1026 | 575.7741 | 1427.2775 | 313.7732 | 542.8047 | -193.4702 | 663.1077 | 567.8347
11 | 2035 | 741.9901 | 1767.5419 | 2509.532 | 441.8855 | 868.5335 | 409.1391 | -145.8281 | 578.653 | 1447.1865 | 315.342 | 545.5187 | -194.4375 | 666.4233 | 570.6738
12 | 2036 | 752.0998 | 1802.8927 | 2554.9925 | 450.7232 | 885.9042 | 411.1847 | -146.5573 | 581.5462 | 1467.4504 | 316.9187 | 548.2463 | -195.4097 | 669.7554 | 573.5272
13 | 2037 | 762.388 | 1838.9506 | 2601.3386 | 459.7377 | 903.6223 | 413.2407 | -147.2901 | 584.454 | 1488.0762 | 318.5033 | 550.9876 | -196.3867 | 673.1042 | 576.3948
14 | 2038 | 772.8582 | 1875.7296 | 2648.5878 | 468.9324 | 921.6947 | 415.3069 | -148.0265 | 587.3762 | 1509.0709 | 320.0959 | 553.7425 | -197.3687 | 676.4697 | 579.2768
15 | 2039 | 783.5139 | 1913.2442 | 2696.7581 | 478.3111 | 940.1286 | 417.3834 | -148.7666 | 590.3131 | 1530.4417 | 321.6963 | 556.5112 | -198.3555 | 679.852 | 582.1732
Energiekosten na 15 jaar: |  |  | 25075.4545 | 35789.1147 | 6268.8636 | 12321.5596 | 6047.3462 | -2657.6895 | 8049.121 | 20370.6805 | 4660.9643 | 8063.1283 | -3543.586 | 9180.5066 | 7947.9041
Rekenhulp workshop wegwijs in warmte v2.1.xlsx
2024-12-03 20:53 |  | 45629.8699

## Toelichting
Aardgas:
Huidig verbruik: | Je huidige gasverbruik met gasgestookte CV ketel. In m3 per jaar (kijk op je jaarlijkse energienota)
Prijs aardgas: | De huidige prijs per m3 aardgas. De prijzen kunnen fors verschillen per energieleverancier. De kosten voor aardgas zullen sneller stijgen dan die voor elektra.
Vaste Kosten Gas: | Vast recht voor een gasaansluiting die onafhankelijk van het verbruik in rekening gebracht worden. Er zijn forse verschillen per leverancier. In de sectie "Niets Doen" zijn ook de vaste kosten voor Elektra opgenomen.
Onderh + Reparatie | Vooral een CV ketel is gevoelig voor onderhoud. Onderhoud dient jaarlijks door een gecertificeerd bedrijf te worden uitgevoerd. Een warmtepomp heeft nauwelijks onderhoud nodig.
Elektra:
PV paneel: | Wat is het piekvermogen (Wp) per paneel? Dit getal * het aantal panelen is het totale (piek) vermogen. Als indicatie voor de jaaropbrengst
Kosten Elektra | De huidige prijs per kWh aan elektra. Deze prijzen kunnen fors verschillen per energieleverancier.
Opbrengst Terugleveren | Welk bedrag ontvang je voor de teruggeleverde elektrische energie per kWh. Dit bedrag ontvang je als salderen niet (meer) mogelijk is.
Vaste Kosten Elektra: | Vaste kosten voor Elektra die onafhankelijk van het verbruik in rekening gebracht worden. Er zijn forse verschillen per leverancier.
Glazen Bol:
Stijging Gas per jaar: | Deze stijging is het percentage dat boven op de inflatie jaarlijks op de gasprijs komt. Zowel op de vaste als de variabele kosten.
Stijging Elek per jaar: | Deze stijging is het percentage dat boven op de inflatie jaarlijks op de kWh prijs van Elektra komt. Zowel op de vaste als de variabele kosten.
Direct WP uit PV: | Welk percentage van de opgewekte zonne-energie wordt direct door de warmtepomp gebruikt? Dus niet teruggeleverd.
COP van WP: | Een warmptepomp werkt met een hoog rendement. Een gangbare rekenwaarde is een COP van 4. Dat is een rendement van 400%
Rekenwaarden:
Hybride Gas/Elektr. | Wat is de verhouding tussen gas- en elektraverbruik bij een hybride oplossing. Ca 20% is voor het verwarmen van tapwater. Daar komen nog de koude winterdagen met gas-bijstook bij.
Min aantal PV-panelen voor een volledig elektrische WP: | Heb je voldoende PV (zonne)panelen om het verbruik aan elektra van de volledig elektrische warmtepomp te compenseren? Dit is een resultaatveld. Let op het aantal en het vermogen per paneel.
Min aantal PV-panelen voor een hybride verwarming: | Heb je voldoende PV (zonne)panelen om het verbruik aan elektra van de hybride warmtepomp te compenseren? Dit is een resultaatveld. Let op het aantal en het vermogen per paneel.
WEQ: | Een inschatting van de hoeveelheid warmte die nodig is om een woning van verwarming en warm water te voorzien. Soms wordt dit gedeeld door 27 om het als verhoudingsgetal voor een vergelijking tussen woningen te gebruiken.
Milieu Centraal rekent voor de jaren 2025-2040 met een gasprijs van 1,45 euro per kuub (m3) gas, en 25 cent voor een kilowattuur stroom. Dit is de gemiddelde gas- en stroomprijs die voor deze jaren wordt verwacht.
Het omrekenen van m3 gas naar kWh: Eén m3 Gronings aardgas bevat ca 10 kWh aan energie. Tussen 35,17 MJ/m³ en 31,65 MJ/m³. 1J = 1 Ws. 1 uur = 3.600 s.

## Energiestromen
1 | Af te lezen op omvormer (App)
2 | Uit te rekenen: 2 = 1 - 3
3 | Af te lezen op App energieleverancier
4 | Af te lezen op App energieleverancier
5 | Uit te rekenen: 5 = 2 + 4
5a | Uit te rekenen: 5a = 5 - 5b
5b | Af te lezen op warmtepomp (App)
De berekeningen op het rekenblad hebben alleen betrekking op de energiestromen 2, 3 , 4 en 5b. Het uitgangspunt is dat er net zoveel zonne-energie wordt opgewekt als door de WP wordt verbruikt
2. Direct
verbruik
3. Terug
geleverd
4. Geleverd
1. Opgewekt
5a. Verbruik huishouden
5b. Verbruik warmtepomp